地质勘探任务书

1、钻孔根据桩基图逐孔进行，勘探孔深度不小于桩基深度+8m。在预定深度内遇基岩时，勘探孔入中风化岩8m即可终止钻进。

2、探明场地地层构造、均匀性，查明基础下软弱土层和坚硬土层的分布，以及各层土的物理力学指标。

3、判明有无影响工程稳定性的不良地质现象，确定其位置、深度及范围,并对场地的稳定性作出评价

4、探明场地地下水类型、埋藏情况、渗透性、腐蚀性、抗浮设防水位及补给情况等水文地质资料。

5、按钻孔位置图，提供各钻孔柱状图，地质剖面图，标贯试验，土岩样试验资料等，参照《公路桥涵地基与基础设计规范》（JTG D63—2007），提出有关的各岩、土层设计参数建议值。

6、勘探过程中如发现特殊的地质现象应及时知会设计单位，并商讨勘探点的增减。

7、如存在特殊性岩土对桩基设计不利时，请提供必需的设计参数，并提出处理方案。
