附件2：询价响应报价表

十堰武当山机场集团有限公司

备品备件询价响应报价表

| 报价单位： |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 名称 | 规格 | 单位 | 数量 | 单价（元） | 含税总价（元） |
| 1 | 立式灯具灯泡 | KLS150W/6.6A | 只 | 40 |  |  |
| 2 | 碗式灯泡 | KLS105W/6.6A | 只 | 40 |  |  |
| 3 | 机坪高杆灯灯泡 | 1000W飞利浦 | 只 | 20 |  |  |
| 4 | 机坪高杆灯灯头底座 | 灯头底座 | 个 | 7 |  |  |
| 5 | 机坪高杆灯触发器 | SN56飞利浦 | 个 | 10 |  |  |
| 6 | 机坪高杆灯整流器 | HID/1000L飞利浦 | 个 | 8 |  |  |
| 7 | 机位牌灯条 | AIRSAF-H1180 | 根 | 15 |  |  |
| 8 | 机位牌灯条 | AIRSAF-H2008 | 根 | 15 |  |  |
| 9 | 助航灯光电缆一次接头 | AIRSAF，A2A9 | 套 | 50 |  |  |
| 10 | 嵌入式跑道边灯灯具提手 | AIRSAF-12英寸灯具用 | 个 | 1 |  |  |
| 11 | 跑道中线灯 | RCL-08，半红半白 | 盏 | 4 |  |  |
| 12 | 机坪风向标灯风筒 | 抗紫外高强度纺织型 | 套 | 2 |  |  |
| 合计 | 人民币（大写）： |  |  |  |  |  |