十堰武当山机场集团有限公司

柴油发电机组维保报价表

| 报价单位： |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 名称 | 规格 | 单位 | 数量 | 含税 总价 |
| 1 | 40kW 机组 | 40kW | 台 | 2 |  |
| 2 | 280kW 机组 | 280kW | 台 | 1 |  |
| 3 | 400kW 机组 | 400kW | 台 | 1 |  |
| 4 | 600kW 机组 | 600kW | 台 | 1 |  |
| 5 | 800kW 机组 | 800kW | 台 | 1 |  |
| 备注：柴油发电机组为重庆康明斯发动机有限公司制造，均需更换：机油滤清器、柴油滤清器、油水分离器、水滤器、所有软管、空气滤清器、机油、多功能防冻液、电池补充液。 |  |  |  |  |  |