- 附件2：询价响应报价表

- 十堰武当山机场集团有限公司灯具光强检测清单

| 序号 | 灯具 名称 | 检测 周期 | 灯具 数量 | 抽检率 | 抽检 数量 | 备注 | 金额（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 末端灯 | 嵌入式 （每年） | 16 | 抽检率3%，且不少于3个；色度检测至少包含1个灯具 | 3 | 邮寄至检测单位检测 |  |
| 2 | 嵌入式 中线灯 |  | 174 | 抽检率3%，且不少于3个；色度检测至少包含1个灯具 | 6 |  |  |
| 3 | 嵌入式 掉头坪灯 |  | 129 | 抽检率1%，且不少于3个； | 3 |  |  |
| 4 | 跑道边灯 | 立式 （每年） | 88 | 抽检率3%，且不少于3个（立式跑边2个，嵌入式跑边灯1个）；色度检测至少包含1个灯具 | 3 |  |  |
| 5 | 入口 翼排灯 |  | 20 | 抽检率3%，且不少于3个；色度检测至少包含1个灯具 | 3 |  |  |
| 6 | 入口灯 |  | 32 | 抽检率3%，且不少于3个；色度检测至少包含1个灯具 | 3 |  |  |
| 7 | 警戒灯 |  | 4 | 抽检率1% | 1 |  |  |
| 8 | 进近下滑灯 |  | 272 | 抽检率1%，且不少于3个； | 3 |  |  |
| 9 | 滑行 道边灯 |  | 97 | 抽检率0.5%，且不少于3个； | 3 |  |  |
| 10 | PAPI灯角度仪组件 |  |  |  | 1 |  |  |
| 11 | 坡度灯 | 每年 | 8 | 抽检率1% | 1 | 现场 检测 |  |
| 12 | 标记牌 |  | 32 | 位置标记牌1面 方向标记牌1面 目的地标记牌1面 跑道出口标记牌1面 跑道号码标记牌2面 跑道脱离标记牌1面 | 7 |  |  |
| 13 | 高杆灯 |  | 14 | 50% | 7 |  |  |
| 合计总费用： |  |  |  |  |  |  |  |